|  |  |
| --- | --- |
| **Årstal** |  |

EGENKONTROL AF **Røgalarmanlæg**

|  |
| --- |
| **Kvartalsvis kontrol** |
| 1. Funktionen af hver røgalarm afprøves ved aktivering af prøveknappen. For sammenkoblede røgalarmer kontrolleres, at varslingssignalet afgives fra alle de sammenkoblede røgalarmer. |

|  |
| --- |
| **Årlig kontrol** |
| 1. Røgmelderne støvsuges, funktionen af batteribackupenheden kontrolleres ved, at den permanente strømforsyning afbrydes, og der udføres en kontrol svarende til en kvartalsvis kontrol. |

|  |
| --- |
| **10.-årlig kontrol** |
| 1. Batteri til backup udskiftes |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placering/område** | **Kontrol** | **1. kv** | **2. kv** | **3. kv** | **4. kv** | **Årlig** | **10. årlig** |  | **Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)** |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | |  |
| Dato for kontrol: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Kvittering for kontrol: | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Yderligere oplysninger kan findes:** |
| * Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>) * Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 – Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>) |