|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EKSTERN KONTROL AF**  **ABDL- ANLÆG** | | |
| **KONTAKTPERSON(ER)** | | |
| Autoriseret el-installatør | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2-ÅRIGT SERVICEEFTERSYN** | |
| 1 | ABDL-anlæg skal hvert andet år efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.  Eftersynet omfatter som minimum:   * Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og   vedligeholdelsesplaner.   * Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt. * Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. * At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion.   ***Bemærk:*** *For forsamlingslokaleafsnit indrettet til mere end 150 personer skal elinstallationerne hvert andet år kontrolleres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, og elsikkerhedsattesten skal fornyes.* ***Dette eftersyn dækker også ABDL-anlæg.*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |