|  |  |
| --- | --- |
| **Årstal** |  |

EGENKONTROL AF **Slangevindere (SLV)**

**OBS: Gælder kun anvendelseskategori 6, dvs. personer der ikke kan hjælpe sig selv (eks. plejehjem, daginstitution, sygehus mm)**

|  |
| --- |
| **Halvårlig kontrol** |
| 1. Det kontrolleres, at:    1. Slangevinder er let tilgængelige og afmærkning med markeringsskilt og instruks er intakt.    2. Slangevinder er intakte og tætte. |

|  |
| --- |
| **Årlig kontrol** |
| Denne kontrol foretages af Vejle Brandvæsen for kommunale institutioner |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Placering/område** | **Kontrol** | **1. halvår** | **2. halvår** | **Årlig** |  | **Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer)** |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  |  |
|  | OK | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  | **Yderligere oplysninger kan findes:** |
| Fejl | |  | | --- | | 1 | | |  | | --- | | 1 | | // |  | * Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>) * DBI Vejledning 34 ”Sikkerhedsbelysning”, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut * Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 – Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer (<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger>) |
| Dato for kontrol: | |  |  |  |  |
| Kvittering for kontrol: | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |